消防设施维护保养

技术标书

- 项目概况：

需要维护的设备名称：浦林成山260万套车间、浦林成山1000万套车间、浦林成山测试中心、原材料库、成品库及智能分拣库和中外运仓库消防设施；

品牌：浦林成山260万套车间为诺蒂菲尔，其他项目为海湾；

数量：260万套车间约10万平，1000万套车间约6.7万平，测试中心约1.1万平，原材料库约1.1万平，成品库及智能分拣库约1.7万平，中外运仓库约9.7万平。

- 维保内容：

乙方负责维护甲方现有（浦林成山260万套车间、1000万套车间、测试中心、原材料库、成品库及智能分拣库和中外运仓库）消防设备设施，并每月出具相关消防检查报告，具体内容如下：室内、外消火栓和水泵接合器系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘门系统、防排烟系统、消防联动系统、稳压系统、消防系统中的水泵、控制柜、联动柜和附属管线、备电供电系统。另外中外运仓库还包括火灾监控系统和可燃气体探测系统。

- 维保期限：2023年4月1日至2024年3月31日；

- 维保地点：荣成市青山西路99号；荣成市凭海西路17号

- 项目负责人：滕飞15954038980